| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Інші завершальні будівельні роботи – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6, ДСТУ Б.Д.1.1 - 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (Реконструкція приміщення у підвальній частині адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6 (влаштування серверного приміщення)) (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-29-004894-c) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Метою влаштування серверного приміщення є: забезпечення створення належних умов приймання, збереження, обробки та передачі даних, що утворюються в процесі оподаткування, адміністрування Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та унаслідок операційної діяльності органів ДПС, а також своєчасного та ефективного аналізу оперативних даних для прийняття управлінських рішень. Створення інфраструктури серверного приміщення має підвищити рівень: - відмовостійкості, продуктивності, масштабованості ІТ-інфраструктури Служби; - ефективного консолідування і обробки даних; - надання користувачам прикладних ресурсів; - забезпечення безперебійного функціонування корпоративних додатків; - якісного поліпшення роботи в інформаційній системі за рахунок зменшення часу, необхідного для виконання планових регламентних робіт по обслуговуванню інформаційних систем; - забезпечення доступу до даних і їх збереження. Призначення інфраструктури серверного приміщення - забезпечення гарантованої безвідмовної роботи інформаційних систем Служби із заданими рівнями доступності, надійності, безпеки і керованості. Побудова інфраструктури серверного приміщення включає в себе виконання наступних завдань: - фізичне розміщення мережевого та телекомунікаційного обладнання, серверів та систем збереження даних (далі − ІТ-обладнання); - забезпечення безперервної роботи обладнання у серверному приміщенні впродовж заданого терміну при відсутності електроживлення та виникненні будь-яких інших загроз для його належної роботи; - підтримка в серверному приміщенні температури та вологості повітря, оптимальної для роботи ІТ-обладнання; - забезпечення протипожежних заходів у серверному приміщенні; - захист ІТ-обладнання та електронної інформації, що у ньому обробляється/зберігається, від зовнішніх електромагнітних випромінювань та завад; - забезпечення автоматизованого дистанційного контролю та керування основними параметрами роботи серверного приміщення, а також станом функціонування елементів його інженерної інфраструктури. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі робіт з реконструкції складає 119 737 139,84 грн, що визначена виготовленою проєктною документацією стадії «П» за об’єктом: «Реконструкція приміщення у підвальній частині адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6 (влаштування серверного приміщення)», яка отримала Експертний звіт (позитивний) Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСПЕРТБУДПРОЕКТ» від 20 серпня 2021 року № 32/21. Розмір бюджетного призначення (згідно з кошторисом апарату ДПС на 2021 рік) для влаштування серверного приміщення складає 89 000 000,00 грн, у тому числі для виконання проєктних та будівельно-монтажних робіт, забезпечення проведення технічного та авторського нагляду. |