| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах – за кодом ДК 021:2015 – 70330000-3 (Комплексне обслуговування майнових комплексів за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6; м. Київ, Львівська площа, 8; м. Київ, провулок Киянівський, 2а; м. Київ, вулиця Світлицького, 28а) (ідентифікатор закупівлі: UA-2024-01-04-000901-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника для належного забезпечення діяльності апарату ДПС України послугами з комплексного обслуговування: електрогосподарства та теплового господарства, системи централізованого водопостачання та водовідведення, систем вентиляції та кондиціювання повітря, забезпечення в технічно справному стані систем, мережі та обладнання електрозабезпечення, теплозабезпечення, забезпечення підготовки об’єктів інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період, а також підтримання технічного та санітарного стану адміністративних будинків майнових комплексів ДПС (прибирання та утримання приміщень та прибудинкових територій об’єктів) з урахуванням вимог законодавства. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Для очікуваної вартості послуг на 2024 застосовано границю, встановлену Міністерством фінансів України – 20 280 000,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Щомісячна вартість послуг складається з: 1) послуг з технічного обслуговування інженерних систем майнових комплексів відповідно паспортів технічного обладнання та устаткування та до поданих замовником заявок на обслуговування та ремонт обладнання; 2) послуг з прибирання приміщень та прибудинкових територій в адміністративних будинках майнових комплексів ДПС за площу, яка прибиралась у звітному місяці. Щомісячний розмір послуг не є сталою величиною, залежить від обсягу наданих послуг. Розмір бюджетного призначення на зазначену закупівлю складає 18 216 165,00 грн. |