Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 
2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

| 1 | Назва предмета закупівлі | Інші завершальні будівельні роботи – за кодом ДК 021:2015 – 4545000-6 (Послуги з поточного ремонту частини приміщень загального користування із улаштуванням освітлення коридору (прохід до «конгрес-холу») адміністративної будівлі ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8)) (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-10-30-012904-a) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Комісією з технічного обстеження та надання рекомендацій щодо необхідності виконання робіт у приміщеннях Державної податкової служби України (далі – Комісія), затвердженою наказом ДПС від 23.07.2020 № 362 «Про створення Робочої комісії з технічного обстеження та надання рекомендацій щодо необхідності виконання робіт у приміщеннях Державної податкової служби України» (зі змінами), за участі запрошених представників, проведено огляд приміщень загального користування ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 (далі – Адмінбудівля), зокрема проходу до корпусу Б-2 І поверху та проходу до «конгрес-холу» ІІ поверху. За результатами проведених заходів складено Акт проведення візуального огляду частини приміщень загального користування Адмінбудівлі від 03.12.2024 № 1449/99-00-17-02-02-11, а також зафіксовано пошкодження та дефекти, які виникли під впливом часу звичайної експлуатації приміщень загального користування Адмінбудівлі, а саме: - пошкоджене підлогове покриття (лінолеум) у коридорі, ІІ-й поверх, прохід до «конгрес-холу»; - відсутнє освітлення коридору, ІІ-й поверх, прохід до «конгрес-холу»; - пошкоджена плитка біля виходу (в тамбурі) Адмінбудівлі, І-й поверх, прохід до корпусу Б-2; - пошкоджене підлогове покриття (лінолеум) біля виходу Адмінбудівлі І-й поверх, прохід до корпусу Б-2; - наявність плісняви на стінах, руйнування оздоблення стін біля виходу Адмінбудівлі, І-й поверх, прохід до корпусу Б-2. Крім того, зафіксовано, що освітлення коридору (прохід до «конгрес-холу») перебуває у неробочому стані, живлення якого підключено через приміщення балансоутримувача ДП «Сервісно-видавничий центр» (м. Київ, Львівська площа, 8). Для забезпечення відновлення освітлення коридору (прохід до «конгрес-холу») потрібно провести нову лінію електроживлення із встановленням світильників та підключити її до розподільчого щита, який знаходиться на балансі ДПС. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості зазначених послуг було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи отримані комерційні пропозиції від учасників ринку. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 420 882,00 грн. Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису апарату ДПС на 2025 рік складає 420 882,00 грн. |