Обґрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня

2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

(зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Світильники та освітлювальна арматура – за кодом ДК 021:2015 – 31520000-7 (Світильник LED (вбудований), світильник LED (накладний)) (ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-19-017021-a). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Існує потреба у придбанні світлодіодних світильників з необхідними технічними параметрами з метою заміни освітлювальних приладів, що використовуються для потреб майнового комплексу ДПС за адресою: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8, провулок Киянівський, 2а на більш економічно вигідні – світлодіодні. Пропонується закупити світильники LED (вбудовані), вбудовані в підвісну стелю (довжина: 595-600, ширина: 595-600, висота: 20-50) у кількості 275 шт. та світильники LED (накладні), накладні на стелю (довжина: 595-600, ширина: 595-600, висота: 20-50) у кількості 100 шт., з метою заміни існуючих освітлювальних приладів з люмінесцентними лінійними трубчастими лампами. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення* | Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису апарату ДПС на 2025 рік складає: 481 250,00 грн (Світильник LED (вбудований)); 187 667,00 грн (Світильник LED (накладний)). Розрахунок очікуваної вартості зазначеного товару було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такий товар, доступні у відкритих джерелах інформації (Інтернет), а також шляхом отримання цінових пропозицій. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 668 917,00 гривень. |